조류경보 발령 통보

1. 발 령 단 계 : ‘경계’ 단계

2. 발 령 일 시 : 2026. 7. 20(월), 18:00

3. 지   점  명 : 대청호 회남수역

4. 조 사 결 과

가. 조사(시료채취) 일자 : 7월 3주차(7.13.), 7월 4주차(7.20.)

나. 조사결과

지점명	대청호 회남
시료채취일자	7.13(월)	7.20(월)
남조류세포수 (세포수/mL)	54,178	13,889
조류경보 발령단계	경계

5. 조류발생 현황 및 전망

ㅇ (현황) 7월 집중강우로 영양염류가 다량 유입되었고, 이후 지속적인 더위로 수온이 높게 유지(7월 평균 표층수온 : 29.3℃)되면서 유해남조류가 증식한 것으로 판단됨

ㅇ (전망) 기상청의 3개월 기상 전망에 따르면 예년 대비 8~10월 기온이 높을 것으로 전망되어 유해남조류 발생은 당분간 지속되거나 증가할 것으로 예상됨