공동주택관리법 시행령 일부개정(‘24.4.9.)

공동주택관리법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제1항제29호를 제30호로 하고, 같은 항에 제29호를 다음과 같이 신설한다.

29. 지능형 홈네트워크 설비의 유지관리에 관한 사항

공동주택관리법 시행규칙 일부개정령안

공동주택관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제1항에 제6호부터 제8호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

6. 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제32조의2에 따른 지능형 홈네트워크 설비(이하 “지능형 홈네트워크 설비”라 한다)

7. 주민운동시설

8. 주민휴게시설

별표 2 제4호를 다음과 같이 한다.

4. 안전진단	변전실, 고압가스시설, 도시가스시설, 액화석유가스시설, 소방시설, 맨홀(정화조의 뚜껑을 포함한다), 유류저장시설, 펌프실, 인양기, 전기실, 기계실, 어린이 놀이터, 주민휴게시설 및 주민운동시설	매분기 1회 이상
	승강기	「승강기제조 및 관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.
	지능형 홈네트워크 설비	매월 1회 이상